附件4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 老旧管网更新改造及智能化供热项目 | |
| 项目单位 | | | 各项目单位 | |
| 项目总投资 （万元） | | |  | |
| 总  体  目  标 | 实施智能化供热改造项目 万平方米/运用新材料新工艺新技术新设备供热管道老化更新改造项目 公里。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持老旧管网更新改造及智能化供热项目 |  |
| 下达中央预算内投资 | 以实际下达为准 |
| 效益指标 | 老旧供热管网改造项目水力平衡度 | 0.9-1.1之间 |
| 智能化改造项目实测室温平均值与目标室温设定值差值波动幅度 | ±1℃内 |
| 满意度指标 | 居民满意度 | ≥85% |
| 数据质量 | 传感器数据平均在线率 | 在线率≥80% |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤ 30个工作日 |
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥ 90 % |
| 年度计划投资完成率 | ≥ 90% |
| 项目管理指标 | 年度计划项目开工率 | ≥90% |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% |

项目绩效目标表